## Perusmääritykset
NRO | MÄÄRITYS | YKSIKKÖ | DB-KOODI | KUVAUS* | MÄÄRITYS- RAJA | MITTAUSEPÄVARMUUDEN (k=2) MAKSIMIARVOT**
| Suure - Määritysnumero |  | Suure; Esikäsittelyt; Määritysmenetelmä |  |  | Määritysrajalla / alhaisilla pitoisuuksilla | Optimipitoisuus-alueella
1 | ABS-3489 | ¹/m | ABSC254;F1;SP | Absorptiokerroin 254 nm, kalvosuodatin 0,45 µm, spektrometria | - | - | -
2 | ABS-3486 | ¹/m | ABSC4;F1;SP | Absorptiokerroin 400 nm, kalvosuodatin 0,45 µm, spektrometria | - | - | -
3 | ABS-3487 | ¹/m | ABSC436;F1;SP | Absorptiokerroin 436 nm, kalvosuodatin 0,45µm, spektrometeria | - | - | -
4 | ABS-3488 | ¹/m | ABSC75;F1;SP | Absorptiokerroin 750 nm, kalvosuodatin 0,45µm, spektrometeria | - | - | -
5 | ABS-3570 | ¹/m | ABSC4;F7;SP | Absorptiokerroin 400 nm, suodatus polykarbonaatti 0,22 µm, spektrometria | - | - | -
6 | ABS-3569 | ¹/m | ABSC440;F7;SP | Absorptiokerroin 440 nm, suodatus polykarbonaatti 0,22 µm, spektrometria | - | - | -
7 | ABS-3621 | ¹/m | ABSC700;F7;SP | Absorptiokerroin 700 nm, suodatus polykarbonaatti 0,22 µm, spektrometria | - | - | -
8 | ABS-3568 | ¹/m | ABSC75;F7;SP | Absorptiokerroin 750 nm, suodatus polykarbonaatti 0,22 µm, spektrometria | - | - | -
9 | ACI-255 | mmol/l | ACI;;TIG | Asiditeetti, titrimetrinen, päätepiste pH 8.3 | 0.02 | +/-0,01 | +/- 10 %
10 | AL-418, AL-990 tai AL-153 | µg/l | AL;;PLM, AL;;PLO tai AL;;AAF | Alumiini, induktiivinen plasma, massaspektrometri, induktiivinen plasma, OES tai Atomiabsorptiospektrometria, liekki | 10 | +/- 3 | +/- 10 %
11 | AL-590 tai AL-1046 | µg/l | AL;F1;PLM tai AL;F1;PLO | Alumiini, suodatettu 0,45 µm, induktiivinen plasma, massaspektrometri tai induktiivinen plasma, OES | 10 | +/- 3 | +/- 10 %
12 | ALK-258 | mmol/l | ALK;;TIH | Alkaliniteetti,titrim. Granin menetelmä |  | +/- 0,01 | +/- 10 %
13 | BOD-339 | mg/l | BOD;N5;TI | Biokemiallinen hapen kulutus, ATU-lisäys titrimetrinen, potentiometrinen | 0.5 | +/- 0,5 | +/- 20 %
14 | CA-467, CA-1002 tai CA-167 | mg/l | CA;;PLM, CA;;PLO tai CA;;AAF | Kalsium, induktiivinen plasma, massaspektrometri, induktiivinen plasma, OES tai Atomiabsorptiospektrometria, liekki | 0.1 | +/- 0,05 | +/- 10 %
15 | CAMG-2246, CAMG-748, CAMG-170 tai CAMG-169 | mmol/l | CAMG;;MS, CAMG;;PLO, CAMG;;TI tai CAMG;;AAF | Kokonaiskovuus, Induktiivinen plasma, massaspektrometri, induktiivinen plasma, OES, titrimetrinen,tai Atomiabsorptiospektrometria, liekki | 0.05 | +/- 0,02 | +/- 10 %
16 | CL-332 | mg/l | CL;F;IC | Kloridi,suodatus,ionikromatografinen menet. | 0.5 | +/- 0,2 | +/- 10 %
17 | CNR-3480 | mg/l Pt | CNR;F1;SP | Väriluku, suodatus kalvosuodatin 0,45 µm, spektrometria, FIA, kolorimetrinen | 2 | +/- 2 | +/- 10 %
18 | CO2-336 | mg/l | CO2;;TIG | Hiilidioksidi, titrimetrinen | - | - | -
19 | CODCR-286 tai CODCR-344 | mg/l | CODCR;;TI tai CODCR;;SP | CODCr,Kemiallinen hapenkulutus, titrim. tai Spektrometria, FIA, kolorimetrinen | 30 | +/-10 | +/-10%
20 | CODMN-27 | mg/l | CODMN;;TI | CODMn, kemiallinen hapen kulutus, titrim. | 0.5 | +/- 0,4 | +/- 10 %
21 | COND-318 | mS/m | COND;;CNA | Sähkönjohtavuus, konduktometrinen, 25 astetta C | 1 | +/- 0,2 | +/- 5 %
22 | CP-521 tai CP-640 | µg/l | CP;E12;SP tai CP;F3E12;SP | Klorofylli-a,uutto etanolilla,spektrometria, FIA, kolorimetrinen, molemmissa määrityskoodeissa suodatus lasikuitu <70g/m2, GF/C | 1 | +/- 0,4 | +/- 20 %
23 | CP-3620 | µg/l | CP;F4E12;SP | Klorofylli-a, suodatus lasikuitu 70-100 g/m2, GF/F, uutto etanolilla, spektromertia, FIA, kolorimetrinen | - | - | -
24 | DOC-262 | mg/l | DOC;F;IR | Orgaaninen hiili, liukoinen, suodatus 0,45 µm, infrapunaspektrometria | 0.5 | +/- 0,4 | +/- 15 %
25 | DOC-641 | mg/l | DOC;F6;IR | Orgaaninen hiili, suodatus 0,4 µm, infrapunaspektrometria | 0.5 | +/- 0,4 | +/- 15 %
26 | EC-3066 | kpl/100ml | EC;M26; | Escherichia coli, SFS-EN ISO 9308-2/Colilert Quantitray | - | - | -
27 | F-457 | µg/l | F;F;IC | Fluoridi, suodatus, ionikromatografi | 20 | +/- 10 | +/- 15 %
28 | FE-4053 | µg/l | FE;F6D1;PLM | Rauta, Suodatus, polykarbonaatti 0,4 µm + Hajotus HNO3 | 10 | +/- 3 | +/- 15 %
29 | FE-570, FE-761 tai FE-197 | µg/l | FE;D1;PLM, FE;D1;PLO tai FE;D11;SP | Rauta, HNO3-hajotus, induktiivinen plasma, massaspektrometri tai HNO3-hajotus, induktiivinen plasma, OES, tai peroksodisulfaattihapetus, spektrometri | 10 | +/- 3 | +/- 15 %
30 | K-1001, K-466 tai K-227 | mg/l | K;;PLO, K;;PLM tai K;;AAF | Kalium, induktiivinen plasma, massaspektrometri, induktiivinen plasma, OES tai Atomiabsorptiospektrometria, liekki | 0.1 | +/- 0,05 | +/- 10 %
31 | MG-470, MG-1003 tai MG-208 | mg/l | MG;;PLM, MG;;PLO tai MG;;AAF | Magnesium, induktiivinen plasma, massaspektrometri, induktiivinen plasma, OES tai Atomiabsorptiospektrometria, liekki | 0.1 | 0.1 | +/- 10 %
32 | MN-573, MN-758 tai MN-216 | µg/l | MN;D1;PLM, MN;D1;PLO tai MN;D11;SP | Mangaani, HNO3-hajotus, induktiivinen plasma, massaspektrometri, tai HNO3-hajotus, induktiivinen plasma, OES tai peroksodisulfaattihapetus, spektrometri | 10 | +/- 3 | +/- 15 %
33 | NA-1000, NA-465 tai NA-230 | mg/l | NA;;PLO, NA;;PLM tai NA;;AAF | Natrium induktiivinen plasma, massaspektrometri, induktiivinen plasma, OES tai Atomiabsorptiospektrometria, liekki | 0.1 | +/- 0,05 | +/- 10 %
34 | NH4N-333 tai NH4N-2811 | µg/l | NH4N;;SP tai NH4N;;SPA | Ammonium-typpi, spektrometri tai CFA | 5 | +/- 2 | +/- 15 %
35 | NO23N-405 | µg/l | NO23N;;SP | Nitriitti-nitraatti typpenä, autom.analys. | 5 | +/- 2 | +/- 15 %
36 | NO2N-274 | µg/l | NO2N;;SP | Nitriitti typpenä, spektrometri | 2 | +/- 1 | +/- 15 %
37 | NO3N-272 | µg/l | NO3N;;SP | Nitraatti typpenä,autom.analys. | 5 | +/- 2 | +/- 15 %
38 | NTOT-323 tai NTOT-406 | µg/l | NTOT;D12;SP tai NTOT;D11;SP | Kok.typpi,haj.K2S2O8+H3BO3,autom.anal. Kok.typpi,haj.K2S2O8, autom.anal. | 50 | +/- 10 | +/- 15 %
39 | O2D-494 | mg/l | O2D;;TI | Happi,liukoinen,titrimetrinen | 0.5 | +/- 0,2 | +/- 10 %
40 | O2S-495 | % | O2S;;TI | Hapen kyllästysaste | - | - | -
41 | PH-307 |  | PH;;EL | pH, elektroninen tai ioniselektiivinen mittaus | - | +/- 0,2 | +/- 0,2
42 | PO4P-391 | µg/l | PO4P;;SP | Fosfaatti-fosfori spektrometrinen | 2 | +/- 1 | +/- 15 %
43 | PO4P-493 | µg/l | PO4P;F6;SP | Fosfaatti-fosfori,0.4 um Nuclepore suodatus, spektrometri | 2 | +/- 1 | +/- 15 %
44 | PTOT-315 tai PTOT-746 | µg/l | PTOT;D11;SP tai PTOT;D12;SP | Kokonaisfosfori, haj.K2S2O8, spektrofotometria Kokonaisfosfori tai haj.K2S2O8+H3BO3, spektrofotometria | 3 | +/- 1,5 | +/- 15%
45 | PTOT-392 tai PTOT-4261 | µg/l | PTOT;F6D11;SP tai PTOT;F6D12;SP | Kokonaisfosfori, 0,4 µm Nuclepore suodatus,spektrofotometri | 3 | +/- 1,5 | +/- 15 %
46 | PTOT-541 tai PTOT-4262 | µg/l | PTOT;F8D11;SP tai PTOT;F8D12;SP | Kokonaisfosfori, lasikuitu < 70 g/m2, spektrometri | 3 | +/- 1,5 | +/- 15 %
47 | RN222-1436 tai RN222-3625 | Bq/l | RN222;;RAA tai RN222;;RAG | Radon222, Radioaktiivinen tuikekidemittaus tai radioaktiivinen gammaspektrometria | 50 | - | +/- 20 %
48 | S-1310 | µg/l | S;;PLO | Rikki, Induktiivinen plasma, optinen emissiospektrometri |  | - | -
49 | S-2680 | µg/l | S;;PLM | Rikki, Induktiivinen plasma, massaspektrometri | - | - | -
50 | SAL-85 tai SAL-2096 | o/oo | SAL;;CN tai SAL;;CNA | Saliniteetti salinometrilla tai konduktometrinen | 0.02 | +/- 0,02 | +/- 2 %
51 | SIO2-324 | mg/l | SIO2;;SP | Piidioksidi, autom.analysaattori | 0.05 | +/- 0,02 | +/- 10 %
52 | SO4-330 | mg/l | SO4;F;IC | Sulfaatti, suodatus,ionikromatografi | 0.5 | +/- 0,2 | +/- 10 %
53 | SS-360 | mg/l | SS;F3;GVS | Kiintoaine, GF/C, suod. lasik., gravim. 105 °C | 1 | +/- 0,5 | +/- 20 %
54 | SS-364 | mg/l | SS;F6;GVS | Kiintoaine, suod. polykarbon. 0,4 µm,Nuclep.105 °C | 1 | +/- 0,5 | +/- 20 %
55 | TIC-480 | mg/l | TIC;;IR | Epäorgaaninen kokonaishiili | 0.5 | +/- 0,4 | +/- 15 %
56 | TOC-327 | mg/l | TOC;;IR | Orgaaninen kokonaishiili | 0.5 | +/- 0,4 | +/- 15 %
57 | TURB-76 | FNU | TURB;;TUA | Sameus, turbidimetrinen (FTU tai FNU) | 0.5 | +/- 0,2 | +/- 20 %
* Tarkka DB-koodin kuvaustieto löytyy Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttasta. Siihen sisältyvät vapaan käyttöoikeuden piiriin kuuluvat aineistot on koottu Avoimien ympäristötietojärjestelmien -palveluun (http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat).
** Lisätietoa julkaisusta: Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle. Vesistä tehtävien analyyttien määritysrajat, mittausepävarmuudet sekä säilytysajat ja -tavat. - 2. uudistettu painos https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163532

## ICP-MS metallit
Määritysraja- ja mittausepävarmuussuositukset metalleille luonnonvesinäytteistä on esitetty alla olevassa taulukossa.
Suomessa luonnonvesien raskasmetallipitoisuudet ovat useimmissa tapauksissa erittäin pieniä.
Nykyaikaisella ICP-MS -laitteistolla metallien sekä CV-AFS tai CV-ICP-MS -laitteistolla elohopean pienten pitoisuuksien määrittäminen on mahdollista.
FAAS-ja ICP-OES -tekniikoiden käyttöä rajoittaa riittämätön herkkyys useille metalleille. GAAS- tekniikan määritysrajat ovat selvästi pienempiä kuin em. tekniikoilla, mutta suurempia kuin ICP-MS –tekniikalla.
Lisätietoja julkaisusta: Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle. Vesistä tehtävien analyyttien määritysrajat, mittausepävarmuudet sekä säilytysajat ja -tavat. - 2. uudistettu painos (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163532)
| Analyytti |  | Yksikkö | SUOSITUS
|  |  |  | Määritys- raja | Pitoisuus- alue | Mittaus-epävarmuus (k=2) | Pitoisuus- alue | Mittaus-epävarmuus (k=2)
| Antimoni | Sb | µg/l | 0.1 | 0,1-0,66 | ± 0,1 | >0,66 | 15%
| Arseeni | As | µg/l | 0.1 | 0,1-0,66 | ± 0,1 | >0,66 | 15%
| Barium | Ba | µg/l | 0.5 | 0,5-3,3 | ± 0,5 | >3,3 | 15%
| Beryllium | Be | µg/l | 0.05 | 0,05-0,33 | ± 0,05 | >0,33 | 15%
| Boori | B | µg/l | 1 | 1-6,6 | ± 1 | >6,6 | 15%
| Elohopea | Hg | µg/l | 0.005 | 0,005-0,033 | ± 0,005 | >0,033 | 15%
| Hopea | Ag | µg/l | 0.05 | 0,05-0,33 | ± 0,05 | >0,33 | 15%
| Kadmium | Cd | µg/l | 0.01 | 0,01-0,066 | ± 0,01 | >0,066 | 15%
| Koboltti | Co | µg/l | 0.05 | 0,05-0,33 | ± 0,05 | >0,33 | 15%
| Kromi | Cr | µg/l | 0.05 | 0,05-0,33 | ± 0,05 | >0,33 | 15%
| Kupari | Cu | µg/l | 0.05 | 0,05-0,33 | ± 0,05 | >0,33 | 15%
| Lyijy | Pb | µg/l | 0.05 | 0,05-0,33 | ± 0,05 | >0,33 | 15%
| Molybdeeni | Mo | µg/l | 0.1 | 0,1-0,66 | ± 0,1 | >0,66 | 15%
| Nikkeli | Ni | µg/l | 0.05 | 0,05-0,33 | ± 0,05 | >0,33 | 15%
| Seleeni | Se | µg/l | 0.2 | 0,2-0,66 | ± 0,1 | >0,66 | 15%
| Sinkki | Zn | µg/l | 0.5 | 0,5-3,3 | ± 0,5 | >3,3 | 15%
| Strontium | Sr | µg/l | 0.5 | 0,5-3,3 | ± 0,5 | >3,3 | 15%
| Tallium | Tl | µg/l | 0.1 | 0,1-0,66 | ± 0,1 | >0,66 | 15%
| Tina | Sn | µg/l | 0.1 | 0,1-0,66 | ± 0,1 | >0,66 | 15%
| Titaani | Ti | µg/l | 0.1 | 0,1-0,66 | ± 0,1 | >0,66 | 15%
| Uraani | U | µg/l | 0.01 | 0,01-0,066 | ± 0,01 | >0,066 | 15%
| Vanadiini | V | µg/l | 0.05 | 0,05-0,33 | ± 0,05 | >0,33 | 15%